**PREGÃO PRESENCIAL 11/2016**

**OBJETO:** execução do projeto de rede lógica do Palácio 1º de Novembro, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.

Questiona a empresa MW9 ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME o que segue:

1 - No descritivo do material está informando a marca dos cabos e equipamentos ativos como Furukawa e Dell, e APC. Serão aceitos os equipamentos de outras Marcas equivalentes? como HP, Nexans, AMP, marcas que certificam e dão garantia de 25 anos no cabeamento?

**Resposta:** As marcas devem ser equivalentes e possuírem o mesmo padrão de qualidade das que foram apresentadas como referência.

2 - Existem algum descritivo detalhado do material solicitado?

**Resposta:** Os materiais são comuns ao objeto licitado, sendo assim, não há descritivo detalhado. As empresas devem acompanhar tanto as planilhas quanto os projetos para elaborarem suas propostas

3 - Segue algumas imagens de serviço realizado pela MW9 com garantia de 25 do fabricante: Como segue nas imagens o racks ideal para acomodar o cabeamento é o rack aberto, isso pode ser sugerido no momento da instalação?

**Resposta:** Qualquer alteração e/ou sugestão deverá e poderá ser discutida no momento de execução dos serviços.

4 - Na descrição pede 600 conectores RJ45 blindados Cat6e. qual a finalidade desses conectores já que na norma diz que os patch cords devem ser de fábrica com cabos multifilar e não produzidos no local com cabos e conectores RJ45. Para seguirmos a norma de cabeamento brasileira NBR14565 deve ser adicionado os patch cords nos matérias solicitados.

Resposta: o Item 2.5 do Edital prevê análise posterior do projeto, sendo assim, caberá ao licitante vencedor analisar e dentro do prazo previsto apontar os problemas encontrados e as adequações necessárias.

*.....2.5 – Analisar os projetos sob o ponto de vista técnico e informar a Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir da assinatura do contrato, quanto à quaisquer problemas e/ou falhas encontrados, não podendo, após o prazo acima, alegar desconhecimento de eventuais problemas existentes.*

O edital não pede certificação, para uma rede deste tamanho a certificação do serviço é a garantia de que o investimento foi bem executado.

**Resposta:** A certificação não entrou no escopo dos serviços contratados.

5 - Não está solicitando nenhum atestado de capacidade técnico e nem comprovar registro no CREA, isso abre o edital para empresas que não são do ramo e talvez não tenha a experiência necessária para executar um projeto deste tamanho seguindo as normas de cabeamento.

**Resposta:** No edital é solicitado atestado de capacidade técnica.

***9.3.2.*** *Comprovação de capacitação técnica-operacional, através de certidão(ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando a execução pretérita pela licitante de objeto(s) compatível(is) com o ora licitado;*

***9.3.2.1*** *– Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.*