PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021 - EDITAL Nº 01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2021

DATA DA REALIZAÇÃO 15/03/2021 Á PARTIR DAS 10h00 HORAS

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, DE JARDINAGEM, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA.

1- PREÂMBULO

O Exmo. Sr. Ailton Fumachi, Presidente da Câmara de Itatiba, torna público a realização de Licitação na modalidade PREGÃO Nº 01/2021 na forma presencial, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando a contratação de serviços continuados de copeiragem, de jardinagem, de limpeza, conservação e higienização e de manutenção predial, com fornecimento de material e equipamentos, nas dependências da Câmara Municipal de Itatiba.

O presente certame licitatório reger-se-á pelas normas contidas na Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 5.257, de 23 de maio de 2006, pelas disposições fixadas neste Edital, seus Anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

As propostas deverão obedecer às exigências deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

O credenciamento, o recebimento dos envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos para o referido Pregão, que será realizado no Palácio 1º de Novembro, sede da Câmara Municipal de Itatiba, situado na Av. Benedicto José Constantino nº 100 -  Bairro do Engenho – Itatiba/SP, iniciando-se no dia 15 de março de 2021, às 10 horas e será conduzido pela Pregoeira Lêda Célia Ribeiro com o auxílio dos membros da Equipe de Apoio Leandro Cesar de Mello e Paula Falcade, designados nos autos do processo em epígrafe, conforme a seguinte programação:

a) credenciamento dos representantes das empresas interessadas: dia 15/03/2021, entre 10h00min e 10h30min.

b) abertura da sessão pública, com recebimento dos envelopes com “PROPOSTAS DE PREÇOS” e “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: logo após o credenciamento.

|  | Dia – 15 de março de 2021 |
| --- | --- |
| 10 horas | Início do Credenciamento e entrega dos envelopes propostas nº01, habilitação nº02. |
| 10h30. | Análise do credenciamento e abertura dos envelopes propostas. |
| 11 horas | Suspensão da sessão para análise das propostas apresentados, e inclusão dos dados e informações das propostas no sistema do pregão. |
| O horário de reinício da sessão será informado pelo pregoeiro. | Reinício da sessão - apresentação do resultado da análise das propostas e a classificação das mesmas. Após, o início da etapa de lances e demais atos pertinentes. |

  - A programação acima e seus respectivos horários poderão sofrer alterações em virtude do desenvolvimento da sessão. O pregoeiro informará previamente a mudança dos horários para ciência de todos os participantes.

  - Todas as partes deste edital são complementares entre si, de tal modo que qualquer detalhe que se mencione em uma delas considerar-se-á especificado e válido para todas as demais.

2- DO OBJETO

2.1. Pretende a CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA, a contratação de serviços continuados de copeiragem, de jardinagem, de limpeza, conservação e higienização e de manutenção predial, com fornecimento de material e equipamentos, nas dependências da Câmara Municipal de Itatiba.

2.2 - A prestação de serviços compreende, além dos postos de serviço, o fornecimento de uniformes, materiais e o emprego de todos os equipamentos necessários à sua execução, conforme disposto no Termo de Referência deste Edital.

3- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO

3.1. Os serviços objeto do presente Edital terão suas despesas suportadas pela seguinte dotação orçamentária: “01.00.00 – Câmara Municipal – 01.01.00 – Câmara Municipal – 01.01.01 – Câmara Municipal – 01.031.0001.2.075 – Manutenção das Atividades da Câmara – 3.3.90.37.00 – Locação de Mão de Obra”, por meio da Nota de  Empenho nº ......, datada de ..../..../...... .  A emissão de Nota de empenho para o exercício seguinte deverá onerar a dotação orçamentária do respectivo exercício.

3.2. O valor estimado da contratação é de R$ 905.617,17 (novecentos e cinco mil seiscentos e dezessete reais e dezessete centavos), para o período de 12 (doze) meses.

4- DOS ANEXOS

Fazem parte integrante do presente Edital os seguintes anexos:

  - ANEXO I – Termo de Referência

  - ANEXO II - Proposta de Preços;

  - ANEXO III - Modelo de Declaração de Habilitação e Atendimento as Condições do Edital;

  - ANEXO IV – Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho.

  - ANEXO V – Modelo de Declaração de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

  - ANEXO VI – Modelo de Minuta de Contrato.

  - ANEXO VII – Modelo de Credenciamento;

  - ANEXO VIII – Modelo de Termo de Vistoria;

  - ANEXO IX – Planilha de composição de preços.

5- PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar deste pregão empresas interessadas que exerçam o ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, e que atendam as exigências de habilitação.

5.2. Não será permitida a participação:

5.2.1- De empresas estrangeiras que não funcionem no País;

5.2.2- De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

5.2.3- Daqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

5.2.4 – sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

5.2.5 – cooperativa de mão de obra.

5.3 - Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, o licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, deverá observar os dispositivos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, na formulação da proposta de preços e da planilha de composição de preços.

6- CREDENCIAMENTO

6.1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes deverá ser apresentado o que se segue:

6.1.1- Quanto aos representantes:

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. O procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não poderá praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários.

f) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.

6.1.2- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:

a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2. (Habilitação).

6.1.3- Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO V deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação), não podendo estar se beneficiar da lei se não apresentar a declaração neste momento.

7- FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

“ENVELOPE N( 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA

ANEXO II - PROPOSTAS DE PREÇOS - PREGÃO N( 01/2021

“EMPRESA__________________________________________”

“ENVELOPE N( 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - PREGÃO N( 01/2021

“EMPRESA__________________________________________”

7.2.1 - A não indicação dos dizeres supracitados, no anverso dos envelopes, assim como o seu envio pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) é de responsabilidade, unicamente, do licitante por seu extravio, destinação diversa, devassamento, não recebimento, bem como protocolo intempestivo. A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega.

7.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

7.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

8.  Da Proposta:

8.1. Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar.

8.2. O Anexo II – PROPOSTA DE PREÇOS - deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta, datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente.

8.2.1. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação da proposta comercial, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

8.2.2. A proposta deverá ser assinada pelo titular da empresa ou por representante devidamente qualificado, isenta de emendas ou rasuras.

8.2.3. Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às propostas não exigidas pelo presente Edital.

8.2.4. O preço deverá ser proposto em valores unitários e por valor total, em moeda nacional, escrito obrigatoriamente em algarismo e, por extenso no local determinado, prevalecendo em caso de divergência os valores expressos por extenso. No preço ofertado deverão estar computadas todas as despesas incidentes, inclusive impostos e encargos sociais, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada. Desembarque da mercadoria por conta da empresa vencedora do certame.

8.2.4.1 - A proposta de preços deverá vir acompanhada de planilha de composição de custos e formação de preços de todos os postos de serviço envolvidos nesta contratação, conforme modelo Anexo IX

8.2.5. O prazo mínimo de validade da proposta deve ser de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura do envelope da proposta de preços.

8.2.5.1 A Licitante que não preencher o campo do prazo da proposta no Anexo II (Proposta de Preços) ficará obrigado a garantir a validade mínima de 60 (sessenta) dias.

9 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

9.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

-	Habilitação Jurídica;

- 	Regularidade Fiscal;

- Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7( da Constituição Federal e na Lei Federal n( 9.854, de 27/10/1999.

- Qualificação Econômico-Financeira

- Qualificação Técnica.

9.2.1. - Habilitação Jurídica:

9.2.1.a. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. A apresentação do contrato social consolidado, em vigor e devidamente registrado, dispensa a apresentação do contrato constitutivo da pessoa jurídica;

9.2.1.b. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

9.2.1.c. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

9.2.1.d. os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem 9.2.1. não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão com os requisitos especificados no item 06.

9.2.2. - Regularidade Fiscal:

9.2.2.a. prova da inscrição no CNPJ/MF;

9.2.2.b. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, e Municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

9.2.2.c. prova de regularidade relativa com a Seguridade Social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND – junto ao INSS, sendo ainda aceita certidão positiva com efeitos de negativa;

9.2.2.d. prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante apresentação do CRF – Certidão de Regularidade do FGTS;

9.2.2.e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei Federal 12.440/2011 mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT, sendo aceita certidão positiva com efeitos de negativa.

9.2.2.f – Todas as certidões deverão ser apresentadas com data de validade compatíveis com a data de abertura dos envelopes “Documentação”.

9.2.3 - Qualificação econômico-financeira:

9.2.3.1. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balanço ou balancetes provisórios, atualizadas por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta (autenticados e certificados por contador registrado no Conselho de Contabilidade, sendo que o balanço deve ser acompanhado do termo de abertura e de encerramento do livro diário, a fim de atestar a veracidade do mesmo) e o demonstrativo da boa situação econômica financeira da licitante, consubstanciada nos seguintes índices:

I) Índice de liquidez corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,0 (um), calculado pela fórmula:

ILC = AC

PC

II) Índice de Endividamento Geral (IEG) igual ou inferior a 0,5 (zero virgula cinco), calculado pela formula:

IEG = PC  +  ELP

AT

III) Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,0 (um), calculado pela fórmula

ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

RLP = Realizável a Longo Prazo

AT = Ativo Total

- Os balanços (9.2.3.1) e os demonstrativos dos índices I, II e III deverão ser assinados por Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, indicando o numero e folhas do livro diário que foram transcritos os balanços, com firma reconhecida em cartório.

9.2.3.1.a. Somente empresas, que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal, poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de balancetes mensais, conforme o disposto na Lei Federal nº. 8.541/1992.

9.2.3.1.b.  Comprovação de ter a empresa licitante capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para 12 meses do qual pretenda participar; devidamente subscrito e integralizado, na forma da lei.

9.2.3.2. Certidão negativa de pedido de falência ou concordata/recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sessão púbica deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. No caso de sociedade(s) civil(s), deverá ser apresentada a certidão negativa de distribuição de processos civil, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

9.2.4 - Declaração:

a) Declaração quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, em conformidade com o inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, exigência prevista na Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999 (ANEXO IV)

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

9.3-  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.3.1. Comprovação de capacitação técnica-operacional, através de certidão(ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando a execução pretérita pela licitante de objeto(s) compatível(is) com o ora licitado;

9.4. Dos documentos de habilitação:

9.4.1. Os documentos de habilitação serão, preferencialmente, apresentados na ordem em que estão citados neste Edital, devendo todas as folhas ser rubricadas pelo titular da empresa licitante ou representante legal e numerados em ordem crescente;

9.4.2. Os documentos deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. As certidões referentes à regularidade fiscal, quando não vierem com prazo de validade expresso, serão consideradas válidas se emitidas em até 90 (noventa) dias, da data designada para abertura dos envelopes.

9.4.3- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

9.4.4- Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do licitante;

9.4.5- O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio, à seu critério, diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

9.4.6 - Os licitantes poderão substituir os documentos acima elencados pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pela Câmara Municipal de Itatiba, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes.

9.5. - Toda documentação a ser apresentada para fins de habilitação deverá esta em nome da licitante proponente, e, concomitantemente, com indicação do mesmo número de inscrição no CNPJ e com o mesmo endereço, quaisquer que sejam estes (da matriz ou de filial) exceto para os documentos que são gerados apenas em nome, endereço e CNPJ da matriz. Quando do recebimento do objeto deste certame, as respectivas Notas Fiscais deverão ser da mesma empresa/CNPJ/endereço que participou desse certame.

10 –  DA VISITA TÉCNICA  - FACULTATIVA

10.1.1 - As visitas técnicas são facultativas e deverão ser realizadas até o primeiro dia útil anterior à data da abertura da licitação.

10.1.2 - As vistorias deverão ser realizadas em horário comercial e acompanhadas por funcionário da Câmara.

10.1.3 - O agendamento e as visitas deverão ser realizados em horário comercial em dias úteis e o agendamento será pelo telefone 11-4524-9600 com Lêda Célia Ribeiro ou Leandro Cesar de Mello, ou pelo e-mail: ledaribeiro@camaraitatiba.sp.gov.br.

11- DA SESSÃO DO PREGÃO

11.1. Declarada aberta a sessão e encerrada a possibilidade de admissão de novos participantes, os credenciados entregarão ao pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e Atendimentos às Condições do Edital, nos termos do Modelo indicado no Anexo III deste Edital e, em envelopes separados, os envelopes com as propostas de preços e os documentos de habilitação. Em caso de ME e EPP, também deverá ser apresentada, fora dos envelopes a declaração do Anexo V.

Na sessão em continuação. Os envelopes de habilitação permanecerão lacrados sob a guarda do pregoeiro.

11.2. Da abertura dos envelopes com propostas de preços:

11.2.1. Os envelopes com as propostas de preços serão abertos imediatamente pelo pregoeiro, que verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, desclassificando, preliminarmente, aquela que:

a. Apresentar preços baseados em outras propostas;

b. Apresentar preços alternativos ou vantagens que imponham condições não previstas neste Edital;

c. Tiver preços manifestamente inexequíveis ou incompatíveis com o de mercado, conforme disposto no artigo 48, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores atualizações, e,

d. Não obedecer às condições, especificações e prazos estabelecidas no Edital para sua classificação

11.2.2. Verificada a compatibilidade com o exigido no Edital, serão ordenadas as propostas em ordem crescente de preços;

11.3. Dos lances verbais:

11.3.1. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

11.3.2. O (A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

11.3.2.1 A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

11.3.3. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

11.3.3.4 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

11.3.4. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

11.4. Do julgamento:

11.4.1. O julgamento será pelo critério do MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as especificações definidas neste Edital;

11.4.2. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, em ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

11.4.3. Não será admitida desistência da proposta inicial ou dos lances ofertados, sujeitando-se o Licitante desistente às penalidades constantes no subitem 21.1 deste Edital.

11.4.3.1. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

11.4.3.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada;

11.4.3.1.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for melhor classificada, se dentro do intervalo estabelecido no item 11.4.3.1.1, poderá apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua nova proposta será declarada a melhor oferta;

11.4.3.1.2.1. O prazo para a formulação da proposta referida no subitem 11.4.3.1.2. será de 05 (cinco) minutos, contados da convocação do(a) Pregoeiro(a), sob pena de preclusão;

11.4.3.1.3. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.4.3.1., será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

11.4.3.1.3.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.

11.4.3.1.4. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.4.4. Não configurada a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do item 11.4.3.1., será declarada a melhor oferta a proposta originalmente vencedora da fase de lances.

11.4.5. O (A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

11.5 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

11.5.1. Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

11.5.2 - O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de até 12 (doze) horas, a proposta de preços ajustada ao último lance, sob pena de desclassificação.

11.5.3 A proposta de preço deverá conter os seguintes documentos:

11.5.3 Proposta de preços com os valores mensal e anual propostos pelo licitante, na forma do Anexo II;

11.5.4 – Planilha de composição de custos e formação de preços de todos os postos de serviço envolvidos na contratação, conforme modelo Anexo IX;

11.5.4.1 – As empresas poderão utilizar planilhas próprias, desde que sejam contemplados todos os itens constantes no modelo do Anexo IX;

11.5.5. Planilha demonstrativa dos preços unitários e totais ofertados para os uniformes, equipamentos e materiais de todos os postos;

11.5.6 - Considerada aceitável a oferta de menor preço será aberto o Envelope nº02, contendo os documentos de habilitação de seu autor.

11.5.7 - Se o primeiro colocado não for considerado habilitado, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para atendimento ao item 11.5. e posterior exame de seus documentos de habilitação.

11.5.8. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

a) Substituição e apresentação de documentos, ou

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

11.5.9.1. A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverá ser anexada aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

11.5.9.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

11.5.10. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.5.11. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, observado o direito de preferência estipulado na Lei Complementar nº 123/2006, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

11.5.12. Caso o licitante deixe a sessão pública de processamento do Pregão Presencial 01/2021, este, automaticamente, perderá o direito de apresentar quaisquer recursos.

11.4.12. Da reunião lavrar-se-á a ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos licitantes.

11.5.13. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibido aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

12 - DOS RECURSOS

12.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo (a) Pregoeiro(a) à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

12.3. Interposto o recurso, o (a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

12.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

12.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.6. O resultado do recurso será divulgado na Imprensa Oficial do Município e comunicado a todos os licitantes via fax ou e-mail.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Na ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso, caberá ao pregoeiro a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Presidente da Câmara Municipal de Itatiba.

13.2. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-la devidamente instruída à autoridade competente.

13.3. Havendo a interposição de recurso, após o julgamento, caberá ao Presidente da Câmara Municipal de Itatiba a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, seguindo-se a competente homologação do procedimento licitatório.

13.4. Tratando-se a adjudicatária de microempresa ou empresa de pequeno porte em relação a qual se tenha constado restrição ou ressalva no tocante à respectiva regularidade fiscal ao tempo da etapa de habilitação, deverá ela demonstrar a correção da falta no prazo de dois (2) dias úteis, que se seguirem à publicação da homologação, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, mediante prévio pedido da interessada, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da imposição das sanções previstas no item 21.1. deste edital;

13.5. Quando a Adjudicatária decair do direito à contratação nos termos deste edital, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos moldes do item 11.2 deste edital.

13.5.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso.

13.5.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município veiculação no endereço eletrônico da Municipalidade (www.itatiba.sp.gov.br).

14 - DA VISTA DOS AUTOS

14.1 - Os autos do processo da licitação estarão com vista franqueada aos interessados, com as cautelas de praxe, no Setor de Licitações da Câmara Municipal de Itatiba.

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

15.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital, mediante petição escrita, protocolada na Câmara Municipal de Itatiba.

15.2.  Em sendo acolhida a impugnação, ou se houver necessidade de alteração do edital, será designada nova data para realização da licitação.

15.3. Em caso de não solicitação, pelas LICITANTES, de esclarecimentos e informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação sobre o contido neste PREGÃO.

16 - DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO

16.1. O Presidente da Câmara Municipal de Itatiba poderá revogar a presente licitação desde que presentes razões relevantes de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la, por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, antes da deliberação final sobre o desfazimento do certame licitatório.

17 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1. O faturamento será mensal.

17.2. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação mensal dos seguintes documentos:

17.2.1. Relação nominal dos empregados envolvidos na prestação dos serviços, acompanhada de comprovante do controle de frequência;

17.2.2. Comprovação dos recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos:

a) Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);

b) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;

17.2.3. Comprovação dos recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de:

a) Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade Social (GFIP);

b) Cópia do comprovante de Declaração à Previdência;

c) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;

17.3. O pagamento será efetuado em 05 (cinco) dias úteis após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na Nota Fiscal Eletrônica apresentada, ficando assegurado o prazo máximo de até 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.

17.4. Havendo erro na NF ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NF será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura, reapresentada nos mesmos termos do item 17.3

17.5. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.

17.6. Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 17.4.

18 - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

18.1. A contratação, objeto desta licitação, deverá ser executada em estrita conformidade com as exigências e condições constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital, bem como em conformidade com as obrigações constantes deste edital e da Minuta de Contrato – Anexo VI.

18.2 - A licitante vencedora deverá adequar os serviços que forem prestados fora das condições solicitadas.

18.3 - A prestação dos serviços deverá ser realizada com mão-de-obra própria, os quais não terão vínculo empregatício com a Contratante é responsabilidade da licitante vencedora arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício.

18.4 - A licitante vencedora deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução do contrato, bem como por danos a que der causa de destruição ou danificação dos bens do Município e/ou da Contratante, de seus funcionários ou terceiros.

18.5 - Demais despesas oriundas da contratação de funcionários para a realização dos serviços, correrão por conta da contratada.

18.6 - A execução do contrato decorrente da licitação será acompanhada e fiscalizada por um funcionário especialmente designado pela Câmara Municipal de Itatiba.

18.7 – A licitante vencedora deverá adotar todas as medidas e precauções tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários e a terceiros, porém sempre responsável por quaisquer consequências decorrentes desses danos e pelos atos por eles praticados.

19- DAS GARANTIAS PARA CONTRATAR

19.1 - A garantia do contrato a ser lavrado será prestada, após a convocação e antes da assinatura, mediante depósito na Tesouraria da Câmara Municipal, no valor correspondente a 5% (cinco inteiros por cento) do valor do contrato a ser lavrado em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia, (com prazo compatível com o da vigência do contrato), ou fiança bancária, (com prazo compatível com o da vigência do contrato).

19.2 - Após o término do contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia prestada será liberada, mediante requerimento dirigido à Câmara Municipal de Itatiba, devidamente protocolado no setor competente.

20– DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

20.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório, terá início na data de assinatura do aludido instrumento e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93.

20.2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade de fazê-lo.

20.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada a apresentar tais certidões até a data limite fixada para a assinatura do contrato, sob pena de a contratação não se realizar.

20.4. A adjudicatária terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da convocação, que se fará por fac-símile ou meio equivalente, para a assinatura do instrumento de contrato decorrente desta licitação, devendo, na ocasião, dar atendimento ao prazo estabelecido e às seguintes condições:

20.4.1. Apresentar as certidões de regularidade fiscal eventualmente exigidas no ato de convocação, em função da impossibilidade de renovação por meio eletrônico hábil de informações;

20.4.2 - Comprovante de depósito da garantia estipulada no item 20;

20.5. O prazo para assinatura de eventuais termos aditivos ao contrato será de 10 (dez) dias corridos, contados da data da convocação, que se fará por fac-símile ou meio equivalente, e mediante a complementação ou regularização da caução, se for o caso.

20.6. A Câmara Municipal de Itatiba poderá, em qualquer ocasião, modificar as quantidades, reduzindo ou aumentando o volume dos serviços, ficando a contratada obrigada a manter os mesmos preços unitários, desde que as modificações feitas não excedam mais de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

21 – DO REAJUSTE DE PREÇOS

21.1 - Não haverá reajuste de preços, salvo se prorrogado o contrato.

21.1.1 – Caso o contrato seja prorrogado nos termos e prazos previstos na Lei 8.666/93, o valor da prestação mensal devida Pela Câmara Municipal de Itatiba será reajustado anualmente, com base no IPC-FIPE – Índice de Preços do Consumidor, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, ou, na sua falta, por qualquer outro índice que venha a substituí-lo por imposição governamental, em razão de legislação superveniente, mediante a aplicação da seguinte fórmula paramétrica:

R = Po. [( IPC ) - 1]

IPCo

Onde:

R= parcela de reajuste;

Po = preço inicial do Contrato no mês de referência dos preços ou preço do Contrato no mês de aplicação do último reajuste;

IPC/IPCo= variação do IPC FIPE – Índice de Preços ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.

21.2 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica extraordinária e extracontratual).

21.3. A periodicidade anual para cálculo do reajuste será contada conforme determina a legislação vigente c/c o que couber da Lei de Licitações.

22- DAS SANÇÕES

22.1. O Licitante que desistir de sua proposta inicial ou do lance ofertado, o Adjudicatário que se recusar a assinar o contrato, ou não cumprir as exigências necessárias para a sua formalização, estarão sujeitos, isolada ou cumulativamente, às seguintes penalidades:

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Itatiba pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

b) Multa equivalente de até 10% (dez por cento) do valor global ofertado.

22.2. O atraso ou descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirá a aplicação das seguintes sanções:

22.2.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;

22.2.2. Multas, que serão graduadas de acordo com a gravidade da infração, observados os seguintes limites:

22.2.2.1. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor anual do contrato, em relação aos prazos fixados, por dia de atraso injustificado para início da prestação dos serviços.

22.2.2.2. Multa por inexecução parcial do contrato: 5% (cinco inteiros por cento) do valor restante a ser executado do contrato.

22.2.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, se a execução for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias ou os serviços forem prestados fora das especificações constantes do Memorial Descritivo e da proposta da CONTRATADA.

22.2.2.4. Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização: 0,1% (um décimo por cento) do contrato por descumprimento.

22.2.2.5. Multa pelo descumprimento de condição ou exigência fixada para a prestação do objeto: 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, sendo que o descumprimento, se inviabilizar a continuidade do contrato, ou se for reiterado, poderá a ensejar a rescisão do ajuste e a aplicação da multa prevista no item 21.2.2.2.

22.2.2.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.

22.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara do Municipal de Itatiba.

22.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 5 (cinco) anos.

22.3. As sanções previstas têm caráter meramente punitivo e poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

22.4. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

22.5. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade poderá ser também aplicada àqueles que:

22.5.1. Retardarem a execução do pregão;

22.5.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

22.5.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

23- DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

23.1. As LICITANTES poderão requerer esclarecimentos sobre este Edital e seus respectivos Anexos ao Pregoeiro da Câmara pelo telefone ou fax (11-4524-9600), ou pelo e-mail ledaribeiro@camaraitatiba.sp.gov.br.

23.2. Os esclarecimentos serão respondidos pelas mesmas vias, desde que solicitados, dentro do prazo legal.

23.3. Em caso de não solicitação, pelas LICITANTES, de esclarecimentos e informações pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação sobre o contido neste edital.

23.4. As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

24- DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Edital.

25- DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

Itatiba, 03 de março de 2021

AILTON FUMACHI

Presidente da Câmara Municipal

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

# INTRODUÇÃO

Este documento estabelece as normas específicas para a efetiva contratação de serviços continuados de copeiragem, de jardinagem, de limpeza, conservação e higienização e de manutenção predial, com fornecimento de material e equipamentos, nas dependências da Câmara Municipal de Itatiba.

A demanda da Câmara Municipal de Itatiba por esses serviços ocorre em razão do Poder Legislativo não possuir, em seu quadro, recursos humanos necessários para exercer as funções objeto dessa contratação.

A contratação compreende, além da mão de obra, o fornecimento de todos os equipamentos, EPIs e ferramentas necessários à execução dos serviços, conforme especificados nos Anexos deste Edital.

Atualmente, verifica-se uma tendência da Administração Pública em reconhecer a importância da realização dessas atividades por empresas especializadas, pois, com isso, desincumbem servidores, dirigentes e autoridades da Administração de atribuições que, apesar de relevantes, podem ser desenvolvidas perfeitamente por meio da utilização de mão de obra e prestação de serviços terceirizados.

# CONDIÇÕES

# OBJETO

2.1.1 - Contratação de serviços continuados de copeiragem, de jardinagem, de limpeza, conservação e higienização e de manutenção predial, com fornecimento de material e equipamentos, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, EPIs, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da Câmara Municipal de Itatiba, conforme especificados no item 2.3 deste anexo.

# PREPOSTO/REPRESENTANTE

    - A CONTRATADA vencedora deverá manter preposto e/ou representante aceito pela Administração da Câmara, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

    - O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 5 dias úteis, após a assinatura do contrato, para firmar, juntamente com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à implantação de postos e execução do contrato relativos à sua competência.

    - O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.

    - A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

  - – POSTOS E JORNADA

- 01 posto de serviços de limpeza, com 05 funcionárias para carga horária de 44 horas semanais, de segunda a sábado;

- 01 posto de serviço de limpeza de vidros, com 01 funcionário, para carga horária de 44 horas semanais de segunda a sexta-feira;

- 01 posto de serviços de encarregado de manutenção de elétrica, civil e hidráulica; com 03 funcionários, para carga horária de 44 horas semanais de segunda a sexta-feira;

- 01 posto de serviços de copa, com 02 funcionárias, com carga horária de 44 horas semanais de segunda a sexta-feira;

- 01 posto de serviços de jardinagem, com 01 funcionário, de 44 horas semanais de segunda a sexta-feira;

- 01 posto de serviços de serviços gerais, com 01 funcionário, de 44 horas semanais de segunda a sexta-feira;

– 130 dias (estimados) de trabalho fora do horário de expediente normal para serviços de limpeza. Considerar o fornecimento de vale transporte e demais encargos necessários na composição do valor do dia. (FT)

- 60 dias (estimados) de trabalho fora do horário de expediente normal para serviços de copa. Considerar o fornecimento de vale transporte e demais encargos necessários na composição do valor do dia. (FT)

1.4 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

-   Caberá à Câmara Municipal a efetiva fiscalização da prestação dos serviços.

-  Os serviços de limpeza geral e de vidros, deverão ser executados diariamente de segunda à sábado, dentro do horário das 06:00 às 18:00 horas, respeitando a jornada normal de trabalho, cabendo à empresa dimensionar a quantidade de funcionários em cada período, de acordo com o fluxo dos serviços, de modo a manter plenamente a qualidade da limpeza.

- Para o posto de limpeza de vidros a empresa deverá alocar apenas funcionários que detenham Certificado de Curso NR–35, para trabalhos em altura, podendo a certificação aqui referida ser exigida da contratada, na implantação dos postos, ou sempre que houver troca de funcionários.

- A empresa deverá utilizar apenas materiais e ou produtos de 1a linha, cabendo à esta a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo causado por uso de produtos e ou materiais não apropriados ou de má qualidade;

- Caberá à empresa a responsabilidade no armazenamento dos produtos e materiais a serem utilizados, não cabendo à Câmara qualquer controle de estoque dos referidos materiais;

- Caberá à empresa a responsabilidade na manutenção dos equipamentos por ela utilizados,

- Os funcionários da empresa vencedora deverão refazer os serviços rejeitados pela fiscalização;

-  Os serviços objeto da presente licitação compreendem entre outros a limpeza de:

a) Todas as áreas externas e internas;

b) “halls”, corredores, escadarias;

c) elevador;

d) vidros;

e) sanitários;

f) coberturas;

g) passarelas externas e internas;

h) salas de arquivo e depósitos;

i) salas, salões e outras dependências externas;

j) auditório e plenário;

k) varrição e de estacionamento;

l) serviços de jardinagem;

m) limpeza do espelho d’água;

n) Gabinetes e Salas do Administrativo;

o) Copas, refeitórios, despensas;

p) Todas as dependências internas do Palácio 1º de Novembro que por ventura não tenham sido mencionadas nos incisos acima.

-  Os serviços deverão ser executados nos prazos e conforme discriminado a seguir, mediante a utilização de materiais adequados para cada tipo de superfície:

1.4.1.1. Diariamente

a) Varrição de todas as áreas em comum, inclusive estacionamento, escadas e teatro;

b) Uso de aspirador de pó nas áreas onde houver necessidade;

c) Lavagem dos lavatórios e peças sanitárias dos banheiros com aplicação de cloro e detergente;

d) Remoção de pó dos móveis, balcões, telefones, quadros, espelhos;

e) Recolhimento do lixo, duas vezes por dia, e limpeza de recipientes;

f) Higienização dos bebedouros com aplicação de produto adequado;

g) Limpeza e higienização dos cinzeiros;

h) Limpeza das áreas internas e externas do refeitório e adjacências com produtos desengordurantes e outros apropriados para perfeito asseio do local;

i) Passar pano úmido com produtos adequados para os pisos de granito e cerâmica;

j) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó (se houver);

k) Limpar telefones com flanelas e produtos adequados;

l) Limpar portões, toldos, grades e vitrais;

m) Limpar o elevador com produtos apropriados e indicados pelo responsável pela manutenção do mesmo.

n) Limpeza e organização dos Plenários “Vereador Abílio Monte” e “Teatro Ralino Zamboto  diariamente, inclusive aos sábados.

o) Proceder à coleta seletiva para reciclagem;

q) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária

1.4.1.2. Semanalmente

a) Lavagem completa dos sanitários: vasos sanitários, cestos, azulejos, pisos e portas internas com aplicação de cloro, detergente, etc;

b) Remoção de manchas dos estofados, dos pisos e onde houver necessidade;

c) Irrigação e limpeza de vasos e plantas;

d) Lavagem completa dos sanitários, inclusive dos azulejos, pisos e portas internas, com aplicação de cloro e sabão em pó;

e) Lavagem dos pisos de granito (inclusive escadas);

f) Limpeza das portas, vidros, lambris, divisórias, placas e corrimãos;

g) Lavagem de cestos nos sanitários, com cloro e sabão;

h) Lavagem dos pisos de entrada;

i) Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e flanelar os móveis encerados;

j) Limpar, com produto adequado, as forrações de couro ou tecido em assentos e poltronas;

k) Retirar o pó e resíduos, adequadamente, dos quadros em geral;

l) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência semanal;

m) Lavar pisos, armários, paredes, azulejos, portas e vidros;

n) Remover a poeira dos vidros do Palácio 1º de Novembro utilizando, se necessário, produtos adequados fornecidos pela licitante vencedora;

o) Remover a poeira das persianas de todas as salas e ambientes existentes.

p)  Executa os serviços de reparos e manutenção apontados pelos responsáveis pela execução dos serviços.

1.4.1.3. Quinzenalmente

a) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;

b) Limpar e polir todos os metais;

c) Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados;

d) Limpar todos os vidros (face interna/externa) aplicando-lhes produtos antiembaçantes;

e) Limpar outros locais indicados pelo responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços.

1.4.1.4. Mensalmente

a) Limpar as janelas e batentes com equipamentos e acessórios adequados;

b) Limpar as persianas com produtos e equipamentos adequados;

c) Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.

1.4.1.5. Trimestralmente

a) Tratamento dos pisos com produto específico e com pessoa qualificada visando a preservação da vida útil do mesmo, observando as instalações elétricas para não ocorrerem danos aos equipamentos da Câmara.

1.4.1.6. Serviços Eventuais

a) Limpeza geral dos armários dos Setores;

b) Limpeza e remoção de móveis, utensílios e objetos de qualquer natureza que, por ocasião de mudanças de “lay out”, devam ser deslocados para permitir a limpeza total dos ambientes;

c) Execução de pintura de pequenas áreas e paredes internas, sempre com o material oferecido pela Câmara Municipal;

d) aspirar o pó e limpar as calhas e luminárias;

1.4 - Limpeza de equipamentos de informática

a) A empresa deverá disponibilizar funcionários devidamente treinados para a execução de limpeza nos equipamentos de informática, a fim de evitar danos a esses equipamentos.

# 1.5  - DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO DE JARDINAGEM

2.5.1. - Os serviços de jardinagem, correspondentes à manutenção de jardins externos, internos, vasos e plantas naturais, inclusive as de natureza ornamentais, incluindo o fornecimento de todas as ferramentas e utensílios adequados à execução dos serviços, os deverão ser executados por funcionário com experiência comprovada, conforme a seguinte discriminação:

a) Levar ao conhecimento do responsável da Contratada os problemas observados no jardim;

b) Apresentar à unidade responsável pela fiscalização, mensalmente, relatórios dos serviços programados e realizados nos jardins;

c) Verificar a existência de plantas porventura atacadas por pragas e doenças nos jardins, e levar ao conhecimento do preposto;

d) Acatar a orientação do responsável pelo contrato; e

e) Desenvolver as tarefas relativas à jardinagem solicitadas pela Contratada;

EXECUTAR DIARIAMENTE:

- Irrigação dos jardins no período de estiagem;

- Manutenção do gramado (requer a utilização de roçadeira)

- Adubação orgânica e/ou química onde se fizer necessário;

- Retirada de ervas daninhas e folhas velhas ou danificadas;

- Controle de pragas e doenças;

- Manutenção dos canteiros;

- Substituição de plantas mortas ou decadentes;

- Recomposição dos espaços “carecas” com espécies adequadas ao paisagismo local e fornecidas pela Câmara;

- Combate a formigas e cupins, saúvas e outros insetos nocivos e pragas diversas;

- Corte e nivelamento do gramado, com equipamento próprio;

- Poda sazonal de arbustos e galhos de árvores, sempre que necessário;

- Rastelamento e recolhimento de folhas caducas;

- Substituição de mudas de plantas inadequadas, fenecidas ou decadentes por mudas novas das espécies apropriada;

- Colocação de terra vegetal preta, previamente adubada, nos canteiros já existentes;

- Descompactação do solo; e

- Manutenção dos vasos com plantas ornamentais.

# OUTROS SERVIÇOS DE JARDINAGEM:

a) Abrir covas para adubação de plantio de mudas de árvores ornamentais, em áreas adjacentes aos jardins da Câmara Municipal, destinadas à arborização;

b) Agregar periodicamente os adubos necessários ao processo de compostagem;

c) Efetuar a composição e manutenção dos vasos com plantas ornamentais, sempre que solicitado;

- Retirar toda a terra e outras sobras dos jardins, porventura, deixadas nos gramados e calçadas, quando da execução dos serviços e, efetuar a varrição posterior das calçadas;

- Proceder diariamente à limpeza das áreas ajardinadas, retirando toda espécie de lixo;

- Recolher e armazenar os aparos do jardim (folhas caducas, corte de grama, poda de árvores e arbustos);

- Roçar o mato, quando necessário, e dar destinação adequada as aparas produzidas;

- Limpar, conservar e tratar a água do Espelho D’água com os produtos oferecidos pela Câmara Municipal de Itatiba e proceder à aspiração deste para remoção da sujeira presente.

# 1.6 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

DOS POSTOS

1.6.1 – A contratada deverá alocar nos postos apenas funcionários que detenham Certificado de Curso NR–10 e NR–35, para trabalhos em altura e eletricidade de baixa e alta tensão, podendo a certificação aqui referida ser exigida da contratada, na implantação dos postos.

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

# 1.6.2 - A manutenção preventiva das instalações tem por objetivo antecipar-se, por meio de ensaios e rotinas, ao aparecimento de defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos equipamentos e instalações ou desuso.

1.6.3 - No mínimo uma vez por mês serão revisados os pisos, esquadrias, vidros, mobiliário, cortinas, persianas, tapetes, carpetes e paredes de madeira do auditório, louças e metais dos sanitários, instalações elétricas e hidráulicas, sistema de ar-condicionado central, estruturas metálicas, pintura, cobertura/telhado externo, forros, dutos, áreas externas, calhas, escadas, piso do estacionamento, calçada externa, grade frontal do prédio e muros. Além disso, a CONTRATADA deverá realizar os seguintes serviços:

# I – SISTEMA HIDROSSANITÁRIO

# DIARIAMENTE – Verificar e retificar sempre que necessário:

- Os reservatórios de água, boias, calhas e dutos;

- A existência de vazamentos nos sanitários;

- A existência de entupimentos em vasos e ralos em todos os sanitários;

- A regulagem das válvulas de mictórios e vasos em todos os sanitários, torneiras, bombas, válvulas de descarga, calhas de piso, hidrantes e o sistema de combate a incêndio;

- O estado das ferragens e louças em todos os sanitários e trocar as danificadas;

- A existência de vazamento nos registros, chuveiros e torneiras;

- A existência de vazamentos em todas as tubulações;

- A existência de vazamento na pia da copa, incluindo suas tubulações;

- Todo o sistema da rede de água e esgoto;

- As caixas de inspeção e de gordura, limpando quando necessário;

- Todo o sistema da cobertura do prédio, visando ao perfeito funcionamento e prevenindo danos decorrentes da chuva, do sol e de outras intempéries;

- O funcionamento da bomba d’água e seus componentes;

- O funcionamento da bomba do reservatório d’água superior;

- A existência de vazamento nos reservatórios d’água, superior e inferior; e

- A substituição de peças e equipamentos hidrossanitários, quando necessário.

II – SISTEMA ELÉTRICO

DIARIAMENTE – Verificar e retificar sempre que necessário:

- A necessidade de troca de lâmpadas, reatores, interruptores e tomadas;

- O aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;

- Os quadros de luz, efetuando a limpeza quando necessário;

- As luminárias, fazendo limpeza ou troca quando necessário;

- Os parafusos de sustentação das luminárias, efetuando o reaperto;

- Os parafusos das bases soquetes, efetuando o reaperto;

- Os parafusos de contato das tomadas;

- As caixas de fiação das tomadas, realizando a limpeza e troca quando necessário;

III – SETORES FÍSICOS DO PRÉDIO

DIARIAMENTE – Verificar e retificar, quando necessário:

- O funcionamento dos extintores de incêndio;

- O piso das laterais do prédio;

- Pequenas pinturas do prédio, em geral;

- Os vidros, portas e janelas;

- O funcionamento do mobiliário da Secretaria;

- O carpete do auditório;

- As persianas e cortinas;

- A cobertura do prédio, áreas externas, estacionamento e outras partes físicas que se acharem necessárias;

- A substituição, conserto, reparos e pinturas dos componentes do prédio, quando necessário;

- As divisórias internas do prédio;

- A pintura das partes metálicas que apresentarem corrosão, efetuando o devido lixamento e aplicação de produto antioxidante;

SEMANALMENTE – Verificar, retificar e/ou efetuar, quando necessário:

- Os pisos, rodapés, elementos pré-moldados, mesas, portas, dobradiças, maçanetas, janelas e substituição de vidros se necessários;

- A inspeção de pátios e estacionamento;

MENSALMENTE – Verificar, retificar e/ou efetuar, quando necessário:

- A caixa d’água;

- As calçadas externas da Câmara;

- Os pisos de concreto do estacionamento;

- O controle de acomodação de componentes (estruturas, janelas, esquadrias, roldanas, etc);

- Controle das revisões de manutenção do elevador e sistema de ar condicionado;

- Os muros e grades que circundam a Câmara, lados interno e externo;

- A rede de esgoto e caixas externas, desobstruindo e possibilitando o escoamento das águas pluviais;

- Movimentação de móveis e transporte de volumes, quando solicitado;

- Serviços na área de manutenção predial geral, que exijam habilidade no trato com ferramentas manuais (elétricas ou mecânicas), tais como: fixação e 	retirada de elementos (suportes, prateleiras, barras, quadros, divisórias, dentre outros);

- Adaptação ou manutenção desses elementos (corte, perfuração, colagem, reaperto, reencaixe, lubrificação);

- Manutenção de persianas e cortinas (retirada – para limpeza ou 	conserto – recolocação; fixação de peças soltas ou danificadas);

- Serviços de remoção, instalação e conserto de fechaduras;

- Serviços de manutenção civil predial, tais como pintura, alvenaria, reparos de pisos, montagem e desmontagem de portas, janelas, divisórias e acessórios, entre outros na área de manutenção civil;

- Limpeza do local onde foram realizados os serviços objeto do contrato;

## MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção CORRETIVA das instalações está diretamente relacionada ao desgaste dos diversos componentes do prédio, em decorrência de seu funcionamento.

A manutenção corretiva será realizada em todas as instalações e equipamentos previstos, sempre que necessário, sem prejuízo da verificação periódica definida para cada item.

Está incluída nos serviços de manutenção a execução de pequenos reparos e ajustes nas instalações visando atender às necessidades de funcionamento específico que venham a surgir no decorrer do uso do prédio, tais como:

a) chumbamento de peças e tubulações internas;

h) recuperação e execução de caixas de passagem e inspeção em sistemas hidrossanitários;

i) bota-fora de: resto de material inútil proveniente de obras realizadas ou outro fato gerador; refugo de demolições; entre outros relacionados com o serviço;

j) execução de pintura em ambientes, materiais e equipamentos diversos;

l) lixamento, emassamento e pintura de paredes, pisos, tetos, forros, rodapés, ferragens, tubulações etc.;

m) pintura ou repintura de tubulações, tampas, caixas, equipamentos, sinalizações etc.;

o) pintura ou repintura de elementos metálicos (alambrados, grades, portões etc.) para proteção contra corrosão e oxidação;

p) abertura e troca de fechaduras;

q) remanejamento e instalação de novos pontos de elétrica e hidráulica. Fica esclarecido que os serviços relacionados neste item, a serem solicitados pela Administração, não poderão ter características de reforma geral do prédio, caso em que a Administração realizará os serviços por outros meios;

1.6.3 - Os funcionários encarregados dos serviços deverão comunicar imediatamente à Contratada qualquer indício de: trincas nas estruturas de concreto; rachaduras nas vigas, pilares e lajes; exposição de armaduras (ferragens), alvenaria estrutural ou revestimento.

1.6.4 - Não serão cobertos pelos postos de manutenção os seguintes serviços:

- manutenção de aparelhos de ar condicionado;

- manutenção de elevador;

- manutenção nos equipamentos de informática;

1.6.5 – Serão devidos adicionais de periculosidade aos funcionários alocados nos postos de manutenção de elétrica, civil e hidráulica.

# 1.7 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS GERAIS

a) Executar trabalhos de conservação em geral nas dependências internas e externas da Unidade, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os  materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente  definidas;

b) Efetuar a conservação de utensílios, móveis, imóveis e equipamentos em geral, para mantê-los em condições de uso;

c) Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos;

d) Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, resíduos laboratoriais);

e) Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de atuação;

f) Executar outras atividades de apoio operacional ou correlato;

g) Proceder a limpeza dos vasos existentes na parte interna e externa do Palácio 1º de Novembro;

h) fazer a higienização dos galões de água mineral e as reposições nos bebedouros;

i) auxiliar o jardineiro nos serviços de varrição e  descartes de entulhos;

j) auxiliar o pessoal de limpeza quando a demanda de serviços aumentar;

k) desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e/ou segurança do trabalho.

l) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho.

m) Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho

1.8 – DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS

1.8.1. A empresa deverá utilizar apenas materiais e ou produtos de 1ª linha, cabendo a ela a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo causado por uso de produtos e ou materiais não apropriados ou de má qualidade;

1.8.2 Caberá à empresa a responsabilidade no armazenamento dos produtos e materiais a serem utilizados, não cabendo à Câmara qualquer controle de estoque dos referidos materiais;

1.8.3	No início de cada mês, fornecer à CONTRATANTE todo o material de limpeza (saneantes domissanitários e produtos químicos) a ser utilizados na execução do serviço de limpeza no período, em quantidade e qualidade adequada, para a aprovação pela fiscalização do Contrato;

1.8.4	Cabe à CONTRATADA completar ou substituir o material considerado inadequado pela CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

1.8.5	Respeitar a legislação vigente para o transporte, manuseio e armazenagem dos saneantes domissanitários e dos produtos químicos;

1.8.6 – Para mensuração dos materiais a serem utilizados os licitantes poderão tomar as medidas abaixo como referência:

| PLANILHA QUANTITATIVA DE PISOS PARA LIMPEZA |
| --- |
|  | Descrição | Área m² |
| 1 | Piso de Granito - Interno ao prédio | 2.340 |
| 2 | Piso de Granito - externo ao prédio | 480 |
| 3 | Piso Cerâmico – Banheiros | 220 |
| 4 | Piso Cerâmico - Lanchonete + Cozinha | 257 |
| 5 | Piso de Madeira – Teatro | 238 |
| 6 | Piso de Carpete – Teatro | 500 |
| 7 | Piso cimento queimado – Garagem | 2.640 |
| 8 | Piso externo Mosaico Português | 600 |
|  | TOTAL | 7.275 |
| PLANILHA QUANTITATIVA DE VÃOS ENVIDRAÇADOS PARA LIMPEZA |
|  | Descrição | Área m² |
| 1 | Vidros - Vãos envidraçados de vitrôs, portas e guarda-corpo | 860 |
|  | TOTAL | 860 |

- OUTRAS OBRIGAÇÕES

2.1. Além dos serviços especificados, a empresa vencedora se obriga a realizar todos os demais serviços relacionados ao objeto do certame, que a Câmara julgar necessários ou convenientes à perfeita conservação das dependências e respectivas instalações;

2.2. Objetivando a conciliação com seu expediente normal de trabalho, a Câmara, poderá, a seu critério exclusivo, estabelecer períodos e/ou dias certos para execução dos serviços contratados, obrigando-se a empresa vencedora a cumpri-los;

2.3. Para prestação dos serviços, a empresa vencedora designará pessoas de sua inteira confiança, sem embargo do direito reservado à Câmara de poder exigir a retirada ou a substituição de seus empregados quando, a seu critério, forem julgados inconvenientes ao exercício de suas funções, por conduta moral ou funcional inadequada, bem como por simples irreverência de trato, além de inaptidão, mesmo relativa, para os serviços contratados;

2.4. Fica sob inteira responsabilidade da empresa vencedora os seguros previstos em lei, ficando claro que em caso de acidente a responsabilidade é unicamente sua;

2.5. A empresa vencedora se obriga a manter todo o seu pessoal uniformizado, responsabilizando-se pela aparência e asseio dos mesmos;

2.6. A empresa vencedora se compromete a:

a) Treinar seus funcionários quanto às regras para utilização de espaços comuns disponibilizados a estes; tais como refeitório, vestiários, banheiros e quaisquer outras áreas, devendo estes estarem cientes da obrigação de conservação e higiene de todo e qualquer equipamento, material ou de bens existentes em tais locais.

b) Informar aos seus funcionários que os locais disponibilizados não são e não serão de uso exclusivo destes, exceto o armário individual dos vestiários, devendo ainda atentar para o fato de deixarem seus pertences em tais locais, ficando desde já, assegurada à Câmara Municipal o direito de advertir os funcionários quanto ao não cumprimento da norma, e em caso de reincidência, eliminar quaisquer objetos encontrados.

2.7 Deverá a empresa vencedora realizar mensalmente avaliação do desempenho de seus funcionários (serviços/mão de obra) em conjunto com os responsáveis de cada área;

2.8 Quando do início dos serviços a empresa vencedora deverá indicar um representante para que responda pelo serviço contratado;

2.9. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, mantendo durante o horário comercial suporte para atendimento a eventuais necessidades.

3.0 - Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

# 3. UNIFORMES

3.1 - A CONTRATADA deverá providenciar para que os profissionais indicados apresentem-se ao posto designado trajando uniformes fornecidos às suas expensas, sendo que deverão ser fornecidos pelo menos 02 (dois) conjuntos completos inicialmente, ou sempre que os utilizados por seus funcionários estejam em más condições de apresentação. Fica garantida a renovação dos uniformes sempre que o contrato for prorrogado. O uniforme deverá ser aprovado previamente pela unidade fiscalizadora Câmara Municipal e conter as seguintes características básicas:

COPEIRAGEM

| Descrição | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Calça comprida com zíper ou saia, de gabardine ou brim, na cor cinza claro/branco | 4 | unidade |
| Blusa com gola esporte, cinza claro, em gabardine ou brim, com zíper na frente, dois bolsos nas laterais inferiores e emblema da empresa no lado esquerdo superior. | 4 | unidade |
| Camiseta em forma de "T" malha fria, com gola sanfonada, de mangas curtas, com emblema da empresa no lado esquerdo superior. | 4 | unidade |
| Avental, em Oxford ou tergal, branco, com amarras dos lados. | 4 | unidade |
| Touca de filó com aba na cor preta, para uso dentro das copas | 4 | unidade |
| Meia social 3/4, cor natural | 4 | par |
| Calçado em couro, tipo mocassim, fechado, salto até 3 cm, ou sapatilha em couro, antiderrapantes. | 2 | par |

MANUTENÇÃO PREDIAL

| Descrição | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Jaleco profissional em brim, com bolso grande e emblema da empresa | 6 | unidade |
| Camiseta malha fria PV, manga longa com punho, gola V e emblema da empresa | 6 | unidade |
| Calça em brim, com bolsos tipo sacola 32 cm nas laterais | 6 | unidade |
| Meia preta em algodão | 6 | unidade |
| Bota solado de borracha | 3 | unidade |

LIMPEZA/SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA DE VIDROS/JARDINAGEM

| Descrição | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Calça comprida com elástico e cordão, em gabardine | 16 | unidade |
| Camiseta malha fria, com gola esporte, em gabardine, com emblema da empresa pintado. | 16 | unidade |
| Meia em algodão, tipo soquete | 16 | unidade |
| Tênis preto em couro, solado baixo, com palmilha antibacteriana | 8 | Unidade |
| Bota solado de borracha (jardinagem/serviços gerais/limpeza de vidros) | 8 | unidade |

4.1- OBSERVAÇÕES:

- - O primeiro conjunto do uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar do início da prestação dos serviços;

- - Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, caso não correspondam às especificações indicadas nesse item;

- - Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto ao tecido, à cor, ao  modelo, desde que previamente aceitas pela Administração;

- - Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários, mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da entrega;

- – O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho;

- - A CONTRATADA se reserva o direito de impedir a permanência no local onde os postos estarão alocados, daqueles funcionários que não se apresentarem devidamente uniformizados e/ou utilizando peças em má condições de apresentação.

# 5. DOS EPIs, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DOS POSTOS

# – A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os equipamentos, insumos e materiais para prestação dos serviços, bem como dos equipamentos de proteção individual – EPI, nas quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços, observando-se a quantidade mínima abaixo descritas:

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS – LIMPEZA, CONVERVAÇÃO e MANUTENÇÃO

LIMPEZA

| Descrição | Quantidade |
| --- | --- |
| Aspirador de pó e água profissional | 2 |
| Cabo telescópico, telescópio, ajustável, de até 10 metros, com dispositivos para encaixe de mangueira | 2 |
| Carrinho de limpeza com espaço para a colocação de balde, vassoura, rodo, panos, material de limpeza e com sistema para fixação de sacos de lixo | 5 |
| Enceradeira industrial 1,0 HP-CL350, p/ lavagem de piso, c/ escovas | 1 |
| Lavadora e secadora de piso de operação mecânica, 50x50 litros | 1 |
| Escada dupla extensível 2x7 degraus | 2 |
| Extensão elétrica, em cabo PP flexível 2 fios - 2,5mm² x 50 metros - 20A | 4 |
| Mangueira 1/2" 30 m, pronta para uso, com conectores e esguicho tipo pistola regulável | 1 |
| Mangueira 1/2" 50 m, pronta para uso, com conectores e esguicho tipo pistola regulável | 1 |
| Máquina de limpeza de alta pressão, pronta para uso, com extensão elétrica e mangueira de alimentação de 30 metros) | 2 |

JARDINAGEM/SERVIÇOS GERAIS

| Descrição | Quantidade |
| --- | --- |
| Roçadeira à Gasolina, cilindrada “cm³” 38,9, potência mínima de 1,9KW - | 1 |
| Máquina para corte de grama à Gasolina, com recolhedor. | 1 |
| Soprador e sugador de folhas a gasolina | 1 |
| Vassoura para jardim com cabo e palheta regulável, palheta de aço temperado | 2 |
| Regador plástico, com capacidade para 10 litros | 1 |
| Mangueira PVC para jardim, 50 metros | 1 |
| Ancinho em material aço carbono, 14 dentes, com cabo | 1 |
| Tesoura para podar, material da lâmina aço cromo vanádio, com cabo revestido | 1 |
| Tesoura para cortar grama, comprimento da lâmina 305 mm, lâmina Aço | 1 |
| Cavadeira articulada com cabo, altura da cavadeira 450mm, largura da cavadeira 150mm, material da cavadeira alo carbono especial de alta qualidade, comprimento do cabo 1,20 metros | 1 |
| Enxada com cabo, material aço carbono de alta qualidade temperado, olho oval, medida 190x205 mm. | 1 |
| Enxada com cabo, tipo estreita, material aço carbono de alta qualidade temperado, Aço SAE 1070, olho redondo, medida 260x240 mm. | 1 |
| Facão para mato 20”, material da lâmina aço carbono de alta qualidade, cabo de polipropileno | 1 |
| Foice Roçadeira tipo L, com cabo de 1m, medida 280x95 mm | 1 |
| Machadinha tipo unha | 1 |
| Pá tipo concha com bico e cabo, comprimento do cabo 125 mm, medida 280x240mm | 1 |
| Pá de corte quadrada, com cabo, material Aço SAE 1045, 265x200mm | 1 |
| Conjunto de ferramentas para jardinagem contendo, pazinha larga, pazinha estreita e garfo | 1 |
| Carro de mão tipo caçamba, tipo da caçamba dobrada, roda com pneu e câmara, capacidade 60 litros | 1 |
| Pulverizador Costal, 20 litros | 1 |
| Serrote para poda, profissional, com lâmina de 12 polegadas. | 1 |
| Tela de proteção para roçadas próximo à estacionamentos e áreas de circulação. Dimensões mínimas de 1,50 x 10,00 metros | 1 |
| Machado Forjado, cabeça redonda com cabo | 1 |
| Arco Serra com lâmina 24”. | 1 |

MANUTENÇÃO

| Descrição | Quantidade |
| --- | --- |
| Serrote 22” | 2 |
| Cavadeira articulada com cabo, altura da cavadeira 450mm, largura da cavadeira 150mm, material da cavadeira alo carbono especial de alta qualidade, comprimento do cabo 1,20 metros | 1 |
| Enxada com cabo, material aço carbono de alta qualidade temperado, olho oval, medida 190x205 mm. | 2 |
| Picareta ponta e pá estreita com cabo de madeira 90 cm | 1 |
| Facão para mato 20”, material da lâmina aço carbono de alta qualidade, cabo de polipropileno | 2 |
| Escada de alumínio com sete degraus, tipo residencial | 1 |
| Pá quadrada com cabo Y, comprimento do cabo 125 mm, medida 280x240mm | 1 |
| Pá de corte quadrada, com cabo, material Aço SAE 1045, 265x200mm | 1 |
| Caixa de ferramenta profissional com no mínimo 65 peças | 1 |
| Lanterna média, com bateria recarregável | 2 |
| Desempenadeira em aço lisa 255x12mm | 1 |
| Furadeira Martelete/Rompedor, encaixe SDS, velocidade variável e reversível 620 watts ou mais, com maleta | 1 |
| Parafusadeira 3/80” à bateria 12 volts com 2 baterias, com maleta | 1 |
| Balde metálico para concreto 10 litros | 2 |
| Estilete profissional | 3 |
| Trena 10 metros 25 mm com parada automática, corpo emborrachado | 3 |
| Cinto de Segurança com talabarte para trabalho em altura | 3 |
| Rolo de cordas para travaquedas. | 3 |
| travaquedas para corda | 3 |

LIMPEZA DE VIDROS

| Descrição | Quant |
| --- | --- |
| Cabo telescópico, telescópio, ajustável, de até 10 metros, com dispositivos para encaixe de mangueira | 1 |
| Mangueira 1/2" 30 m, pronta para uso, com conectores e esguicho tipo pistola regulável | 1 |
| Cinto de Segurança com talabarte para trabalho em altura | 1 |
| rolo de cordas para travaquedas. 25 metros | 1 |
| travaquedas para corda | 1 |

MATERIAIS E INSUMOS PARA LIMPEZA, CONVERVAÇÃO e MANUTENÇÃO

LIMPEZA

| Especificação | Unidade de Fornecimento | Estimativa Mensal |
| --- | --- | --- |
| Água sanitária de 1ª qualidade, embalagem com 5 litros | Galão | 5 |
| Álcool de 1ª qualidade, 92 a 93º, embalagem com 1 litro | Litro | 5 |
| Álcool 70, embalagem com 1 litro | Litro | 5 |
| Balde duas águas, capacidade mínima de 40 litros, com rodas e espremedor | Unidade | 0,2 |
| Balde simples, com capacidade mínima de 20 litros, nas cores vermelha, azul ou verde | Unidade | 0,2 |
| Desinfetante, frasco com 5 litros | Galão | 2 |
| Detergente amoniacado multiuso profissional, concentrado, Amontech ou similar. Embalagem de 5 litros. | Galão | 2 |
| Detergente desincrustante base ácida, para remoção de resíduos de carbonatos (cimento), concentrado, Remocim ou similar. Embalagem de 5 litros. | Galão | 2 |
| Escova de mão | Unidade | 5 |
| Escova em disco 350mm de nylon, para Lavar, compatível com enceradeira industrial fornecida | Unidade | 0,5 |
| Escova em disco de nylon leitoso, para Lustrar, compatível com enceradeira industrial fornecida | Unidade | 0,5 |
| Esponja de fibra com dupla face. | Unidade | 4 |
| Fibra de Limpeza-GERAL, tamanho aproximado 10X25cm, Bettanin ref. 9502, ou 3M, ou Scothbrite. Pacote com 10 unidades. | Pacote | 5 |
| Flanela branca de 1ª qualidade | Unidade | 10 |
| Limpador multiuso de ótima qualidade (Veja ou similar) frasco com 500 ml | Unidade | 10 |
| Lixa d’água, grão de #60 a #180, folha 23 X 28cm | Unidade | 0,5 |
| Lustra móvel em creme frasco com 200 ml de 1ª qualidade | Unidade | 5 |
| Luvas de borracha natural, forrada, de 1ª qualidade, para limpeza. | Par | 10 |
| Pazinha de lixo com alça articulável | Unidade | 0,5 |
| Placas sinalizadoras “piso molhado” | Unidade | 0,9 |
| Rodo com 2 borrachas com 40 cm de largura, com cabo. | Unidade | 0,9 |
| Rodo de espuma para passar cera | Unidade | 0,5 |
| Sabão em barra de 1ª qualidade, embalagem 400g. | Unidade | 2 |
| Sabão em pó de 1ª qualidade, embalagem com 1,8 kg. | Pacote | 4 |
| Saco de pano para limpeza de piso cor branca | Unidade | 12 |
| Saco de pano para limpeza de piso colorido | Unidade | 6 |
| Saponáceo líquido cremoso, de 1ª qualidade, embalagem com 300 g. | Unidade | 5 |
| Vassoura de Nylon, com cabo. | Unidade | 0,5 |
| Vassoura de palha, cabo em madeira integrado | Unidade | 0,3 |
| Vassoura de pelo com 40 cm de largura, com cabo. | Unidade | 0,3 |
| Vassoura mop em algodão com cabo, para pó | Unidade | 5 |
| Vassoura para limpeza de teto | Unidade | 3 |
| Vassourão com 40 cm, com cabo. | Unidade | 3 |
| Vassourinha para limpar vaso sanitário com suporte | Unidade | 0,4 |
| Vaselina Líquida, 500 ml - Limpeza Aço/Inox | Unidade | 5 |
| Espanador | Unidade | 5 |

COPA

| Itens | Unidade de Fornecimento | Estimativa Mensal |
| --- | --- | --- |
| Água sanitária de 1ª qualidade embalagem com 5 litros. | Embalagem | 1 |
| Álcool de 1ª qualidade, 92 a 93º GL embalagem com 1 litro | Embalagem | 2 |
| Álcool 70º litro | Litro | 2 |
| Balde simples, com capacidade mínima para 30 litros, na cor branca. | Unidade | 0,2 |
| Brilho Inox embalagem com 200 ml | Embalagem | 2 |
| Detergente líquido de 1ª qualidade, com ph neutro, embalagem de 500 ml. | Embalagem | 8 |
| Esponja de aço, fina, pacote com 4 unidades. | Pacote | 2 |
| Esponja de fibra com dupla face (para louça) | Unidade | 4 |
| Limpador multiuso de 1ª qualidade (Veja ou similar) frasco com 500 ml | Unidade | 4 |
| Luva descartável para manuseio de alimentos, caixa com 100 unidades. | Caixa | 3 |
| Luvas de borracha, de 1ª qualidade para limpeza. | Par | 4 |
| Pano de copa, de saca, branco. | Unidade | 4 |
| Pano de copa, felpudo, branco. | Unidade | 2 |
| Sabão em pó de 1ª qualidade (OMO ou similar) embalagem com 1,8Kg. | Embalagem | 3 |
| Lustra móvel em creme frasco com 500 ml | Unidade | 2 |
| Sabão em barra com glicerina, 1 kg (5 peças) | Unidade | 2 |
| Desengordurante, 500 ml | Unidade | 2 |
| Bicarbonato de Sódio (limpeza de garrafas | Unidade | 4 |

JARDINAGEM

| Especificação | Unidade de Fornecimento | Estimativa Mensal |
| --- | --- | --- |
| Gasolina tipo C - Comum | Litro | 30 |
| Óleo para motores 2T | Litro | 3 |
| Óleo lubrificante mineral, SAE20W50 | Litro | 3 |
| Veneno para formigas cortadeiras, tipo isca. | Embalagem de 300g | 5 |
| Fio de nylon para roçadeira | metro | 150 |

MANUTENÇÃO

| Descrição | Quantidade |
| --- | --- |
| Rolo para pintura 09 cm | 10 |
| Rolo para pintura 15 cm | 10 |
| Rolo para pintura 30 cm | 10 |
| Pincel 06 cm | 10 |
| Pincel 03 cm | 10 |
| Desentupidor de vaso 500x370 | 10 |
| Escova de aço | 10 |

LIMPEZA DE VIDROS

| Especificação | Unidade de Fornecimento | Estimativa Mensal |
| --- | --- | --- |
| Álcool de 1ª qualidade, 92 a 93º, embalagem com 1 litro | Litro | 10 |
| Balde duas águas, capacidade mínima de 40 litros, com rodas e espremedor. | Unidade | 0,2 |
| Balde simples, com capacidade mínima de 20 litros, nas cores vermelha, azul ou verde | Unidade | 0,2 |
| Detergente amoniacado multiuso profissional, concentrado, Amontech ou similar. Embalagem de 5 litros. | Galão | 1 |
| Detergente desincrustante base ácida, para remoção de resíduos de carbonatos (cimento), concentrado, Remocim ou similar. Embalagem de 5 litros. | Galão | 1 |
| Esponja de fibra com dupla face. | Unidade | 4 |
| Fibra de Limpeza-GERAL, tamanho aproximado 10X25cm, Bettanin ref. 9502, ou 3M, ou Scothbrite. Pacote com 10 unidades. | Pacote | 5 |
| Flanela branca de 1ª qualidade | Unidade | 10 |
| Limpa vidros concentrado embalagem com 5 litros | Unidade | 2 |
| Limpador multiuso de ótima qualidade (Veja ou similar) frasco com 500 ml | Unidade | 5 |
| Luvas de borracha natural, forrada, de 1ª qualidade, para limpeza. | Par | 5 |
| Rodo limpa vidros, com 25 cm de largura, com cabo. | Unidade | 0,2 |
| Saco de pano para limpeza de piso cor branca | Unidade | 6 |
| Vassoura de Nylon, com cabo. | Unidade | 0,5 |

6. DIRETRIZES BÁSICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

6.1.1 - Estas Diretrizes Básicas destinam-se a instruir a empresa vencedora da licitação para prestação de serviços objeto do presente Edital, em aspectos relacionados a procedimentos de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho;

6.1.2 - A empresa vencedora deve obedecer, na execução do contrato, às determinações e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

6.1.3 - A par das medidas de proteção especificadas nas Normas Regulamentadoras deverá a empresa vencedora adotar todas as diretrizes que se fizerem necessárias a minimizar as probabilidades de ocorrerem acidentes envolvendo pessoas, propriedade ou bens, da empresa vencedora, da Câmara ou de terceiros;

7.2 - PROGRAMA E FISCALIZAÇÃO

7.2.1 - O programa de Segurança do Trabalho da empresa vencedora poderá ser solicitado pela FISCALIZAÇÃO, para análise e eventuais recomendações de aperfeiçoamentos.

7.2.2 - Esta FISCALIZAÇÃO será efetuada pela Câmara Municipal por meio de seu setor competente ou se necessário por prepostos, que verificarão, em inspeções periódicas, o cumprimento das determinações relativas à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

7.2.3 - As recomendações da FISCALIZAÇÃO serão comunicadas pela Câmara devendo ser prontamente acatadas e implementadas sob inteira responsabilidade e ônus da empresa vencedora.

7.2.4 - No caso de as recomendações decorrentes das fiscalizações não serem acatadas pela empresa vencedora e as irregularidades apontadas não serem sanados nos prazos concedidos, os trabalhos poderão ser suspensos pela Câmara, não eximindo a empresa vencedora das obrigações e penalidades constantes das cláusulas contratuais referentes aos prazos e multas.

8. - DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

8.1 Serão registradas em Cadastro da Câmara, eventuais acidentes que vierem a ocorrer com funcionários da empresa vencedora, nos casos em que a avaliação global do ocorrido, efetuada em conjunto pelo órgão responsável pela fiscalização e segurança do trabalho e pela própria empresa vencedora, venha a comprovar culpa ou negligência por parte desta.

8.2 - Na avaliação global do ocorrido serão consideradas as ações de prevenção de acidentes que a empresa vencedora tenha efetiva negligência por parte da mesma.

8.3- A empresa vencedora deverá atender ao disposto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, quanto às medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho.

8.4 - A empresa vencedora deverá enviar sempre que for convocada, um representante às reuniões específicas com a Câmara, a fim de esclarecer e detalhar quais as medidas de Engenharia de Segurança do Trabalho aplicáveis aos serviços objeto da presente licitação.

8.5 - Antes do início da execução do contrato, a empresa vencedora apresentará por escrito à Câmara, os dados do profissional responsável pelos trabalhos e que será credenciado para atendimento.

8.6 - Os funcionários da empresa vencedora que executarem os trabalhos inerentes ao serviço devem:

•Estar aptos e preparados a desenvolver as tarefas afetas à função delegada;

•Estar aptos a utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva;

•Ter sido submetidos a exame periódico de saúde, de acordo com a legislação vigente.

9. 	- SISTEMAS DE PROTEÇÃO E OBRIGAÇÕES DOS ENVOLVIDOS COM O TRABALHO

9.1 - A empresa vencedora deverá prever a utilização intensiva de equipamentos de proteção coletiva (EPC) e proteção individual (EPI) de acordo com as normas e legislação pertinentes aos assuntos, previstas pelo Ministério do Trabalho, devendo também, antes do início das atividades, apresentar por escrito à Câmara, os EPI’s e/ou EPC’s que serão utilizados nos locais, onde os funcionários estarão expostos a possíveis riscos de acidente.

9.1.1 - O não atendimento a este item fará com que a Câmara Municipal de Itatiba impeça o início dos serviços e/ou a permanência dos funcionários nos respectivos postos até que a falha seja sanada.

9.2 - Igualmente caberá a empresa vencedora a observância das referidas normas e legislação no que se refere às instruções, comunicações e proibições a seus funcionários, visando o cumprimento integral das determinações relativas a segurança e higiene do trabalho.

10	DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - A Câmara se reserva o direito de fazer outras exigências a empresa vencedora com respeito a Segurança do Trabalho inclusive considerando eventuais alterações contratuais, sempre que julgue necessário para proteção de pessoas, propriedade ou bens.

10.2 - Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a documentação referente à presente licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em omissões. Omissões estas que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos dos preços propostos e que só em caso de não poderem ser corrigidas por apresentarem vícios de ilegalidade ensejarão a rescisão do contrato.

10.3 - Deverão estar inclusos nos preços propostos os custos e despesas diretas e indiretas necessárias à execução dos serviços, bem como cumprimento às obrigações impostas pelas leis sociais, BDI e toda e qualquer taxa e imposto. Assim, os valores indicados pela licitante serão sempre finais. Os preços somente serão reajustados anualmente e nas bases indicadas neste Edital.

10.4 - Após a adjudicação do objeto da licitação, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA.

10.5 Apenas os casos de incorreções que apresentem vícios de ilegalidade ensejarão a rescisão do contrato.

10.6 - Nenhuma modificação poderá ser feita na prestação dos serviços e nas especificações sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

10.7 Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local da execução do serviço, destinados ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

10.8 - Os representantes da FISCALIZAÇÃO, bem como toda pessoa autorizada por ela, terão livre acesso aos serviços e a todos os locais em que estejam sendo realizados os trabalhos.

8 .0 -  DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

8.1 – Na composição dos preços, as licitantes deverão seguir todos os itens constantes da planilha de preços – Anexo IX.

8.2 – O município de Itatiba conta com creches municipais, não havendo, portanto, necessidade de considerar os custos com relação ao auxílio creche.

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Fornecedor: _______________________________________________________________________

CNPJ nº __________________ Endereço:______________________________________ nº________

Complemento: ____________ Bairro: ______________ Cidade: ______________ Estado: _________

CEP ______________ E-mail: ______________________________________________

Banco: ____ - ________________ Agência: ____ - ______ Conta:_______________________

Segue nossa proposta para a prestação do item a seguir:

|  | Quantidade de funcionários | Valor Mensal por funcionário | Valor Total 12 meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Posto de limpeza e conservação | 05 | R$ | R$ |
| Postos de copeiragem | 02 | R$ | R$ |
| Posto de jardinagem | 01 |  |  |
| Posto de manutenção elétrica/civil/hidráulica | 03 |  |  |
| Posto de serviços gerais | 01 |  |  |
| Posto de limpeza de vidros | 01 |  |  |
| 130 dias (estimados) de trabalho fora do horário de expediente normal para serviços de limpeza. | - |  |  |
| 60 dias (estimados) de trabalho fora do horário de expediente normal para serviços de copa |  |  |  |
| VALOR TOTAL R$ |

DECLARAMOS, em atendimento ao item PROPOSTAS do Edital do Pregão Nº 01/2021, que o preço total é de R$. ...................................(....................................) reais, conforme planilha de composição de preços anexada a esta proposta.

DECLARAMOS, ainda que no preço total acima proposto estão incluídos o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e ferramental necessários, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, tributos, seguros e demais ônus necessários a execução dos serviços licitados.

..............................  , .... de ............... de 2021.

_________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº...................................

(carimbo da empresa)

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇOES DO EDITAL

Eu _______________(nome completo), RG nº _______, representante credenciado da _______________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____________, DECLARO, sob as penas da lei, que conheço as especificações do objeto do Pregão nº 01/2021 e os termos constantes no edital e seus anexos, e que temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas. DECLARO, ainda, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do supracitado, realizado pela Câmara Municipal de Itatiba, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Data e assinatura do credenciado

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

DECLARAÇÃO

REF.: PREGÂO Nº 01/2021.

(nome   da   empresa)         , inscrito no CNPJ n°___________________________., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_________________, portador(a) da Carteira de Identidade no _________________________ e do CPF no _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

............................................

(data)

............................................................

(assinatura do representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Fonte: Decreto nº 4.358/02

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa___________________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ n.º___________________________________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO PRESENCIAL  01/2021, realizado pela Câmara Municipal de Itatiba – SP.

Local e data_____________________________

________________________

Assinatura do Representante

RG:

CPF

# ANEXO VI

# “MINUTA DE CONTRATO”

CONTRATO N° ......../2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA E __________________.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda sob Nº 51.308.641/0001-49, com sede no Palácio 1o de Novembro, localizado na Rua Romeu Augusto Rela, 1.100, Bairro do Engenho, município e Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, representada por seu Presidente Ailton Fumachi, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade com Registro Geral (RG) Nº XXX (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda sob Nº XXXXX, residente e domiciliado na Rua Romeu Augusto Rela, 1.100, Bairro do Engenho, Centro, município e Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATANTE e .............., sediada na Rua/Av. ..., n.º ..., na cidade de ..., Estado de ..., Inscrita no CNPJ sob n.º ..., Inscrição Estadual n.º ..., representada por ..., portador do R.G. n.º ..., CPF n.º ..., denominada CONTRATADA, partes ao final assinadas, celebram o presente Contrato, de acordo com as disposições nele contidas e em conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2021, sujeitando-se a Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º XXXXXX e subsidiariamente, no que couber, à Lei Federal n.º 8.666/93, modificada pelas Leis Federais n.º 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99 e na forma das seguintes cláusulas e condições:, tem entre si certo e avençado, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e se outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica para serviços continuados de copeiragem, de jardinagem, de limpeza, conservação e higienização e de manutenção predial, com fornecimento de material e equipamentos, nas dependências da Câmara Municipal de Itatiba	1.1.1 (descrever os serviços objeto do contrato, conforme)

1.2. Considera-se parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

1.2.1. Edital do Pregão nº 01/2021 e seus Anexos;

1.2.2. Proposta apresentada pela CONTRATADA;

1.2.3. Ata da sessão do Pregão nº 01/2021

1.3- Durante a vigência, mediante termo de aditamento, o objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades ajustadas no Anexo II do instrumento convocatório, mantidas as condições comerciais pactuadas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO PARA INICIOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇOES DE EXECUÇÃO

2.1. A prestação dos serviços deverá ser realizada na forma estipulada pela CÂMARA neste edital e seu termo de referência devendo a instalação dos postos ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias, contatos da assinatura do Contrato.

2.2 Fica assegurado à CÂMARA o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os serviços irregulares no prazo de 5 (cinco) dias.

2.3. Caso a prestação dos serviços não seja aprovada, a licitante vencedora deverá, imediatamente, providenciar a readequação dos mesmos, acatando as determinações efetuadas pela CÂMARA.

2.3.1. Serão de responsabilidade da contratada todos os serviços correlatos essenciais para a execução dos serviços.

2.4. Ocorrendo qualquer problema, a contratada deverá comunicar imediatamente por escrito à CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA

3.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. Os preços para a realização dos serviços objeto deste contrato são os apresentados na Proposta da Contratada, a saber:

- (nº item, quantidade, descrição, valor unitário e valor total).

4.1.1. O valor resultante da aplicação dos preços unitários às quantidades executadas constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração para realização dos serviços objeto do presente contrato;

4.1.2. Os preços unitários e global incluem, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, seguros, saúde, hospedagem, segurança pessoal, alimentação, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, comerciais, remuneração, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a realização dos serviços objeto da presente licitação

4.2. Para fazer frente às despesas do contrato, existem recursos reservados, onerando a seguinte rubrica: “01.00.00 – Câmara Municipal – 01.01.00 – Câmara Municipal – 01.01.01 – Câmara Municipal – 01.031.0001.2.075 – Manutenção das Atividades da Câmara – 3.3.90.37.00 – Locação de Mão de Obra”, por meio da Nota de Empenho nº ......, datada de ..../..../...... , ficando assim distribuída.  A emissão de Nota de empenho para o exercício seguinte deverá onerar a dotação orçamentária do respectivo exercício.

4.3. O pagamento será efetuado em 05 (cinco) dias úteis após a manifestação favorável do Setor Fiscalizante na Nota Fiscal Fatura apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.

4.3.1. Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NFe.

4.3.2. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.

4.3.3. Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/2011 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

4.3.4. A Contratada deverá enviar o arquivo da nota fiscal eletrônica em formato XML para o endereço eletrônico, cmi@camaraitatiba.sp.gov.br, indicando, necessariamente, no campo "Assunto": XXXXXX (variável) = correspondente ao número da nota fiscal com 06 dígitos; NNN (variável) = correspondente às iniciais dos três primeiros nomes do fornecedor e XMLNFE (fixo), no formato XXXXXXNNNMLNFE.

4.3.5. O pagamento deverá estar condicionado, também, à correta inserção, no corpo da NF-e ou no campo "Observações do Contribuinte", dos dados necessários a identificação da origem da despesa, conforme o caso, indicando, (quando se aplicar) o número da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou nota empenho, número do contrato, número processo licitatório, número do Convênio ou OGU,  objeto do convênio ou OGU, número da medição da obra, base de cálculo do INSS, base de cálculo do IR.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

5.1 - Não haverá reajuste de preços, salvo se prorrogado o contrato.

5.1.2 – Caso o contrato seja prorrogado nos termos e prazos previstos na Lei 8.666/93, o valor da prestação mensal devida Pela Câmara Municipal de Itatiba será reajustado anualmente, com base no IPC-FIPE – Índice de Preços do Consumidor, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, ou, na sua falta, por qualquer outro índice que venha a substituí-lo por imposição governamental, em razão de legislação superveniente, mediante a aplicação da seguinte fórmula paramétrica:

R = Po. [( IPC ) - 1]

IPCo

Onde:

R= parcela de reajuste;

Po = preço inicial do Contrato no mês de referência dos preços ou preço do Contrato no mês de aplicação do último reajuste;

IPC/IPCo= variação do IPC FIPE – Índice de Preços ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.

5.2 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica extraordinária e extracontratual).

5.3. A periodicidade anual para cálculo do reajuste será contada conforme determina a legislação vigente c/c o que couber da Lei de Licitações.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. Realizar os serviços objeto deste contrato nas condições previstas no Edital do Pregão nº   01/2021 e em sua proposta.

6.2. Providenciar a substituição ou a reparação dos serviços em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

6.3. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão.

6.4. Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga.

6.5. Manter durante toda a execução deste contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, apresentando documentação revalidada se algum documento perder a validade.

6.6. Ser responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e constantes das demais disposições legais, referentes aos seus empregados, não havendo vínculo empregatício entre seus empregados e a Contratante.

6.6.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à CÂMARA, a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, autorizando a Contratante a descontar dos pagamentos a serem realizados os valores referentes aos tributos legais, que incidam ou venham a incidir, sobre o objeto deste contrato.

6.7. Pagar todos os tributos incidentes, ou que venham a incidir sobre o objeto deste contrato, i.e., impostos, taxas e contribuições, federais, estaduais ou municipais.

6.8. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados direta e indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na realização dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento por representante da CÂMARA.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

7.2. Indicar responsável pelo acompanhamento da execução deste contrato.

7.3. Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais para prestação dos serviços.

7.4. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO E SANÇÕES

8.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo processamento será realizado nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal.

8.1.1. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, ficarão assegurados ao Contratante os direitos arrolados no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

8.2. Aplicam-se a este contrato as seguintes penalidades:

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara do Município de Itatiba pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

b) Multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor ofertado.

8.3. O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão, ainda, a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:

8.3.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;

8.3.2. Multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, observados os seguintes limites:

8.3.2.1. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor anual do contrato, em relação aos prazos fixados, por dia de atraso injustificado para início da prestação dos serviços.

8.3.2.2. Multa por inexecução parcial do contrato: 5% (cinco inteiros por cento) do valor restante a ser executado do contrato.

8.3.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, se a execução for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias ou os serviços forem prestados fora das especificações constantes do Memorial Descritivo e da proposta da CONTRATADA.

8.3.2.4. Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização: 0,1% (um décimo por cento) do contrato por descumprimento.

8.3.2.5. Multa pelo descumprimento de condição ou exigência fixada para a prestação do objeto: 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, sendo que o descumprimento, se inviabilizar a continuidade do contrato, ou se for reiterado, poderá a ensejar a rescisão do ajuste e a aplicação da multa prevista no item 8.3.2.2.

8.3.2.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.

8.3.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Itatiba, pelo prazo de até 05 anos.

8.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 5 (cinco) anos.

8.4. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

8.5. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

8.6. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que:

8.6.1. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

8.6.2. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.7. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.

8.8. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Contratante, decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itatiba (SP), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim, certas e ajustadas, lido e achado conforme, assinam as partes já qualificadas no preâmbulo, o presente contrato, na presença das testemunhas que conjuntamente este subscrevem, digitado e firmado em 3 (três) vias de igual teor e forma. NADA MAIS.

ANEXO VII

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ______________, com sede à _________________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto à CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 01/2021 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

Local, data e assinatura

Representante Legal

RG e CPF

(CARIMBO CNPJ DA EMPRESA)

RECONHECER FIRMA(S)

ANEXO VIII

MODELO DO TERMO DE VISTORIA

Certificamos para os devidos fins que a Empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ nº.___________________________, através de seu representante Sr. ____________________________, portador do documento de identidade nº ___________________________,  efetuou no prazo legal a vistoria nas dependências da Câmara Municipal de Itatiba, ________________________,  referente ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021, ficando ciente de todas as informações necessárias as entregas que serão realizadas em caso de se consagrar vencedora no presente certame.

Itatiba/SP,  ____ de __________ de 2021.

_________________________________________________

Assinatura do Responsável

Nome Completo:

RG nº.:

ANEXO IX – MODELO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO 01/2021

POSTOS DE SERVIÇOS DE XXXXXX  (apresentar separadamente, a planilha de cada posto de trabalho)

| PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS |
| --- |
| Nº do Processo |  |
| Licitação nº | Pregão Presencial Nº 01/2021 |
| Discriminação dos Serviços |
| A | Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) | ____ / ____/ ______. |
| B | Município/UF | ITATIBA/SP |
| C | Ano da Convenção Coletiva de Trabalho | 2021 |
| D | Nº de meses de execução contratual | 12 |
| IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO |
| Tipo de serviço | Unidade de Medida | Quantidade de postos (quantidade total a contratar, em função da unidade de medida) |
| **** | Posto |  |
| MÃO DE OBRA |
| Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra. |
| 1 | Tipo de serviço (tipos de serviço com características distintas) | *** |
| 2 | Salário Normativo da Categoria Profissional |  |
| 3 | Categoria profissional |  |
| 4 | Data base da categoria ( dia/mês/ano) |  |
| 5 | Quantidade de profissional por posto de serviço |  |
| MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO |
| 1 - Composição da Remuneração | Percentual (%) | Valor (R$) |
| A | Salário Base (categoria) |  |  |
| B | Adicional de periculosidade |  |  |
| C | Adicional de insalubridade |  |  |
| D | Adicional noturno |  |  |
| E | Hora noturna adicional (hora reduzida) |  |  |
| F | Adicional Assiduidade |  |  |
| G | Adicional de hora extra |  |  |  |  |
| H | Adicional HE, conforme Súmula 444 TST |  |  |
| I | Outros (especificar) |  |  |
| Total da Remuneração |  |  |
| MÓDULO 2 – BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS |
| 2 - Benefícios Mensais e Diários | Valor (R$) |
| A | Transporte |  |
| B | Auxilio Alimentação (vale refeição e cesta básica) |  |
| C | Assistência Médica e familiar (Plano de Benefício Social Familiar) |  |
| D | Auxílio Creche | R$ 0,00 |
| E | Seguro de Vida, invalidez e funeral |  |
| F | Outros (especificar) |  |
| Total de benefícios mensais e diários |  |
| MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS |
| Insumos Diversos | Valor (R$) |
| A | Uniformes |  |
| B | Materiais/insumos |  |
| B | Equipamentos (Manutenção e Depreciação) |  |
| C | Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) |  |
| D | Outros (especificar) |  |
| Total de insumos diversos |  |
| MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |
| SUBMÓDULO 4.1 – ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
| 4.1 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, FGTS E OUTRAS CONTIBUIÇÕES | % | Valor (R$) |
| A | INSS |  |  |
| B | SESI ou SESC |  |  |
| C | SENAI ou SENAC |  |  |
| D | INCRA |  |  |
| E | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  |  |
| F | F.G.T.S. |  |  |
| G | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (RAT x FAP) |  |  |
| H | SEBRAE |  |  |
| Total |  |  |
| SUBMÓDULO 4.2 – 13º SALÁRIO |
| 4.2 | 13º SALÁRIO | % | Valor (R$) |
| A | 13º SALÁRIO |  |  |
| A | Adicional de férias – terço constitucional |  |  |
| Subtotal |  |  |
| B | Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 13º salário |  |  |
| Total |  |  |
| SUBMÓDULO 4.3 – AFASTAMENTO MATERNIDADE |
| 4.3 | AFASTAMENTO MATERNIDADE | % | Valor (R$) |
| A | Afastamento maternidade |  |  |
| B | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o afastamento maternidade |  |  |
| Total |  |  |
| SUBMÓDULO 4.4 – PROVISÃO PARA RESCISÃO |
| 4.4 | PROVISÃO PARA RESCISÃO | % | Valor (R$) |
| A | Aviso Prévio indenizado |  |  |
| B | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado |  |  |
| C | Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado |  |  |
| D | Aviso prévio trabalhado |  |  |
| E | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado |  |  |
| F | Multa sobre FGST e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado |  |  |
| Total | % |  |
| SUBMÓDULO 4.5 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE |
| 4.5 | COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE | % | Valor (R$) |
| A | Férias |  |  |
| B | Ausência por doença |  |  |
| C | Licença paternidade |  |  |
| D | Ausências legais |  |  |
| E | Ausências por acidente de trabalho |  |  |
| F | Outros (especificar) |  |  |
| Subtotal |  |  |
| G | Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente |  |  |
| TOTAL |  |  |
| QUADRO – RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | % | Valor (R$) |
| 4.1 | Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições |  |  |
| 4.2 | 13º salário |  |  |
| 4.3 | Afastamento Maternidade |  |  |
| 4.4 | Custo de rescisão |  |  |
| 4.5 | Custo de reposição de profissional ausente |  |  |
| 4.6 | Outros (especificar) |  |  |
| TOTAL |  |  |
| MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |
| 5 | CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO | % | Valor (R$) |
| A | Custos indiretos |  |  |
| B | Lucro |  |  |
| C | Tributos |  |  |
|  | C.1 – Tributos Federais (especificar) - |  |  |
|  | C.2 – Tributos Estaduais (especificar) - |  |  |
|  | C.3 – Tributos Municipais (especificar) - |  |  |
|  | C.4 – Outros tributos (especificar) |  |  |
| Total |  |  |
| QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |
|  | Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) | % | Valor Unit.(R$) |
| A | Módulo 1 – Composição da remuneração |  |  |
| B | Módulo 2 - Benefícios mensais e diários |  |  |
| C | Módulo 3 - Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos, outros) |  |  |
| D | Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas |  |  |
| Subtotal A+B+C+D |  |  |
| E | MÓDULO 5 – Custos indiretos, tributos e lucros |  |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO |  |  |
| QUADRO-RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS |
| Tipo de serviço (A) | Valor proposto por empregado (B) | Quantidade de empregados por posto (C) | Valor proposto por posto (D) = (BxC) | Quantidade de postos (E) | Valor total do serviço (F)=(DxE) |
| **** |  |  |  |  |  |
| VALOR ANUAL DO POSTO DE SERVIÇO |  |
| NÚMERO DE MESES DO CONTRATO |  |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (Valor Anual do Posto x nº de Postos de Serviço) |  |

OBS: Os licitantes deverão apresentar planilha individualizada para todos os postos de serviços, inclusive para os postos de trabalho estimados para FT.